## Slide 1: ФГБОУ ВО ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Применение онтологий для анализа функционального описания терминала РЗА
        Петров С.В.
РЗА-Форум, Чебоксары 2024
Notes: <number>

## Slide 2: ФГБОУ ВО ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Задача эксперта предметной области (ПрО):
Описание ПрО
Результат выполнения задачи:
- технические требования (ТТ);
- техническое задание (ТЗ);
- функциональное описание устройства;
Notes: <number>

## Slide 3: ФГБОУ ВО ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Задачи программиста:
- изучение ПрО;
- анализ ПрО;
- взаимодействие с экспертом ПрО;
- разработка ПО;
Недостатки:
- время на взаимодействие с экспертом ПрО;
- возможное неверное толкование ПрО;
- недопонимание описания ПрО;
Notes: <number>

## Slide 4: ФГБОУ ВО ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Способ устранения недостатков:
- минимизация участия программиста в анализе
ПрО (в идеале исключение);
- анализ ПрО при помощи онтологий;
Notes: <number>

## Slide 5: ФГБОУ ВО ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Онтология есть артефакт на основе терминов и отношений, выраженных с использованием естественного языка. В то же время онтология есть артефакт, предназначенный для использования компьютером
ГОСТ Р ИСО/МЭК 21838-1-2021
Notes: <number>

## Slide 6: ФГБОУ ВО ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Онтология содействует обеспечению смыслового обмена, т. к. её термины связаны с формальными определениями значений, представленных таким образом, чтобы их можно было обрабатывать вычислительными системами.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 21838-1-2021
Notes: <number>

## Slide 7: ФГБОУ ВО ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Анализ ПрО при помощи онтологий включает:
- декомпозиция ПрО (выявление сущностей ПрО);
- описание свойств сущностей ПрО (определение функциональных свойств сущностей);
- выявление связей сущностей ПрО;
Notes: <number>

## Slide 8: ФГБОУ ВО ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Пример ПрО*:
МТЗ. МТЗ имеет три ступени: МТЗ-1, МТЗ-2, МТЗ-3. Каждая из ступеней представляет собой совокупность нескольких измерительных органов (ИО), объединенных общей логикой. Каждый ИО МТЗ имеет независимую регулируемую уставку срабатывания и коэффициент возврата.
Notes: <number>

## Slide 9: ФГБОУ ВО ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Resource description framework (RDF):
...
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://www.semant icweb.org/barmaley/ontologies/2024/3/untitled-ontol ogy-2#MTZ">
<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.or g/2002/07/owl#topDataProperty"/>
</owl:DatatypeProperty>
...
Notes: <number>

## Slide 10: ФГБОУ ВО ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Сущности:
- МТЗ;
- ступень МТЗ;
- измерительный орган;
- уставка срабатывания;
- коэффициент возврата;
Notes: <number>

## Slide 11: ФГБОУ ВО ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Связи:
- «коэффициент возврата» часть «измерительный орган»;
- «уставка срабатывания» часть «измерительный орган»;
- «измерительный орган» часть «ступень МТЗ»;
- «ступень МТЗ» часть «МТЗ»;
Notes: <number>

## Slide 12: ФГБОУ ВО ЧГУ им. И.Н. Ульянова
Каждый занят своим делом:
- эксперт ПрО описывает ПрО и онтологию;
- программист разрабатывает ПО;
Notes: <number>

## Slide 13: ФГБОУ ВО ЧГУ им. И.Н. Ульянова
* РЭ по эксплуатации терминала БЭ2502.А0201.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 21838-1-2021.
Онтологическое моделирование предприятий: методы и технологии. Уральский университет 2019.
Горшков С. Введение в онтологическое моделирование. ООО «ТриниДата».
Смехун Я. А. Онтологии в системах, основанных на знаниях: возможности их применения.
Notes: <number>

## Slide 14
Спасибо за внимание!
Notes: <number>