## Slide 1
Моделирование киберинцидентов с помощью программно-аппаратных комплексов реального времени КПМ РИТМ
Тимофеев Даниил
Инженер ЦИТМ «Экспонента»

## Slide 2
Рассматриваемые вопросы:
  Стенды полунатурных испытаний на базе КПМ РИТМ
  Использование КПМ РИТМ
  для моделирования киберинцидентов
  Пример испытания терминалов РЗА
  на киберустойчивость

## Slide 3: Программно-аппаратный комплекс реального времени
ПАК РВ – специализированный программно-аппаратный комплекс моделирования энергосистем в режиме реального времени для создания цифровых двойников объектов энергетики.

## Slide 4: Российский ПАК РВ

## Slide 5: ПАК РВ + МЭК61850
Помимо совместного моделирования «физики», логики устройств добавилась возможность моделирования информационной системы передачи данных по МЭК61850 (SV, GOOSE).
Тонкое управление всеми полями и ходом передачи пакетов и моделирование киберинцидентов.

## Slide 6: Инструменты для разработчика

## Slide 7: Инструменты для разработчика

## Slide 8: Использование: HIL (Hardware-in-the-Loop)

## Slide 9: Использование: MIL (Model-In-the-Loop)

## Slide 10: Использование: для исследования

## Slide 11: Пример: GOOSE spoofing
spoofing attack— ситуация, в которой один человек или программа успешно маскируется под другую путём фальсификации данных и позволяет получить незаконные преимущества.
GOOSE spoofing attack—фальсификации данных о событиях на подстанции (срабатывания РЗА, блокировки, положения выключателей и т.д.).

## Slide 12: Принципиальная схема стенда на базе КПМ РИТМ
Notes: Давайте теперь вернемся к сертификационным испытаниям и посмотрим на более сложные модели.
Стандартом описана топология и состав силовых элементов в тестовой модели энергосистемы для испытания на ней автоматики ограничения перегрузки оборудования. А так же параметры этих элементов.
Стандарт требует от модели достаточной детализации с учетом набора элементов. Все эти условия можно учесть при разработке модели в SIMULINK.
Давайте посмотрим как такая модель может быть реализована в SIMULINK.

## Slide 13: Схема энергосистемы

## Slide 14: Модель энергосистемы

## Slide 15: Моделирование кибер-инцидентов
Терминал защит отправляет сигнал о срабатывании
Терминал автоматики управления ведет сбор сигналов срабатывания и управляет выключателем в модели

## Slide 16
Нормальный трафик

## Slide 17
Нормальный трафик
Возникновение КЗ в сети и правильное срабатывание дистанционной защиты

## Slide 18
Внедрение в поток GOOSE-сообщений

## Slide 19
Внедрение в поток GOOSE-сообщений

## Slide 20
Захват потока GOOSE-сообщений
Искусственное накопление значения полей stNum и sqNum без изменения полей allData

## Slide 21
Захват потока GOOSE-сообщений
Возникновение КЗ в сети, работа дистанционный защиты, но отказ действия терминала управления выключателя

## Slide 22
Ложное управляющее воздействие
Отсутствие КЗ в сети и пусков защит, ложное отключение от автоматами управления выключателя из-за spoofing атаки

## Slide 23
Моделирование кибер-инцидентов
Рассмотрели возможности и примеры применения КПМ РИТМ в рамках работы по МЭК61850
Возможности КПМ РИТМ для моделирования кибер-инцидентов
КПМ РИТМ как эффективный инструмент для тестирования и изучения устройств в области кибербезопасности

## Slide 24
Спасибо за внимание!
Задавайте Ваши вопросы