## Slide 1
Кроссплатформенное Программное Обеспечение для проверки РЗА
Смирнов Ю.Л.
Начальник отдела программных средств ООО «НПП «Динамика»
Чебоксары, 2024

## Slide 2
Требования к программному обеспечению для безопасности работы
  Разработка кроссплатформенного решения должна строиться на базовых компонентах самой операционной системы.
    Нестандартные библиотеки и Фреймворки, не имеющие свободной лицензии, повышают риски, связанные с возможными последующими ограничениями в работе из-за санкций.
    Использование сторонних библиотек в сертифицированной операционной системе снижает безопасность всей системы в целом.
  Использование свободно распространяемых инструментов с открытой лицензией.
    Средства разработки – система контроля версий, редактирования, компиляции, отладки – все эти инструменты должны быть с лицензией для свободного использования. Таким образом достигается независимость от разного рода санкций.
  Разработка в соответствии с ГОСТ по безопасности.

## Slide 3
Основные особенности разработанного
кроссплатформенного ПО
Использование только стандартных компонентов самой операционной системы без сторонних библиотек.
Использование средств разработки со свободной лицензией.
Совместимость с предыдущими разработками по внешнему виду, функциональности, архивам и шаблонам.
Обеспечение сервиса и поддержки на всех этапах жизненного цикла.
Дальнейшая работа по типизации и стандартизации.
Использование инновационных способов проверки.
Обеспечение защищенности протоколов испытаний цифровой подписью.
Обеспечение целостности результатов испытаний.
Расширенное логирование процесса испытаний.
Поддержка двух режимной работы модулей – простой и сложный.

## Slide 4
Поддерживаемые операционные системы
Различные версии Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11.
Astra Linux Special Edition – операционная система на базе ядра Linux, созданная для комплексной защиты информации и построения безопасных автоматизированных систем. В зависимости от своих потребностей заказчик теперь может выбрать базовый, усиленный или максимальный режим работы средств защиты информации (СЗИ).
«Альт СП» («Альт 8 СП») – дистрибутив операционной системы для серверов и рабочих станций со встроенными программными средствами защиты информации, сертифицированный ФСТЭК России. Операционная система «Альт СП» («Альт 8 СП») обеспечивает требования по безопасности информации по 4 уровню доверия.
РЕД ОС сертифицирована в системе сертификации ФСТЭК России на соответствие требованиям профиля защиты операционных систем типа «А» четвёртого класса защиты. Это означает, что РЕД ОС обеспечивает защиту информации от несанкционированного доступа, в том числе с использованием отечественной криптографии.

## Slide 5
Внешний вид основного окна
кроссплатформенного ПО «ПроВерь»
Основные особенности:
Разработан стандартный пакет программ.
Поддержка работы нескольких устройств РЕТОМ.
Гибкая настройка аппаратных средств.
Поддержка модуля объекта испытания и подстройка аппаратных средств под конфигурацию проверяемого объекта.
«Генератор проверок» для визуального создания модулей проверок шкафов и сложных защит.
Поддержка сценариев для повторного использования наработанных шаблонов проверки шкафов.

## Slide 6
Внешний вид окна ручного управления
кроссплатформенного «ПроВерь»
Гибкая настройка пользователем внешнего вида, количества встроенных окон, их размеров.
Режимы работы: независимое управление, короткое замыкание, симметричные составляющие, реле сопротивления и реле мощности .
Автоматическая подстройка конфигурации под выбранные аппаратные средства.
Работа с виртуальными каналами аппаратных средств.
Работа с клеммником объекта испытания.

## Slide 7
Внешний вид окна программы проверки реле тока
Режимы работы: простое реле или сложная защита.
Визуальная настройка отображения на экране каждого параметра.
Поддержка разных типов реле тока (максимальное, минимальное, фазные, междуфазные, обратной последовательности и т.д.).
Динамическое добавления ступеней, проверок и количества.
Задание разных видов КЗ для токов и напряжений.
Возможность гибкой подстройки условий проверок для каждого теста, включая частоты.

## Slide 8
Внешний вид окна объекта испытаний
Гибкая настройка внешнего вида.
Возможность задания настройки всех параметров проверки, включая доаварийный режим, алгоритмов поиска (с паузой или без).
Настраиваемая привязка любого параметра к выбираемому пользователем произвольного поля.
Поддержка режима формул.
Раздельное задание видов КЗ для тока и для напряжения.
Задание клеммника объекта испытаний.

## Slide 9
Генератор проверок
Динамическое добавление произвольного количества органов защиты и ступеней.
Настраиваемая привязка любого параметра к выбираемому пользователем произвольного поля.
Выбор алгоритмов испытаний.
Настройка алгоритма испытаний.
Задание клеммника объекта испытаний.
Отображение процесса испытаний.
Формирование единого протокола испытаний.

## Slide 10
Внешний вид окна проверки реле сопротивления
Задание произвольной формы характеристики измерительного органа.
Проверка основных функций реле сопротивления.
Формирование протокола испытаний.

## Slide 11
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!