## Slide 1
РАЗВИТИЕ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ
Докладчик
к.т.н., доцент Осинцев Анатолий Анатольевич

## Slide 2
Децентрализация производства электроэнергии
увеличивающаяся стоимость электроэнергии
рост газификации
развитие современных технологий производства объектов малой генерации
АКТУАЛЬНОСТЬ
содержит условия создания, функционирования и развития на розничных рынках электроэнергии активных энергетических комплексов (АЭК).
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г.
Всё это требует развития релейной защиты, не только как средства отключения поврежденного элемента, но и как способа противоаварийного разделения сети с последующим восстановлением нормального режима

## Slide 3
УПРАВЛЕНИЕ РАСПАДОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ НА ЧАСТИ

## Slide 4
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ СЕТИ (вариант 1)

## Slide 5
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ СЕТИ (вариант 2)

## Slide 6
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ СЕТИ (вариант 3)

## Slide 7
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ЧАСТЕЙ ЭС
1. Выявление признаков аварийного режима в электрической сети, достаточной для срабатывания автоматики опережающего сбалансированного деления.
2. Выявление в каждой активной части сети квазиустановившегося послеаварийного режима.
4. Гармонизация частоты и напряжения в разделившихся частях сети.
7. Выявление на электростанциях, включаемых на параллельную работу, признаков ее возникновения с прекращением сканирования условий синхронизации и переходом к нормальному регулированию напряжения и частоты.
5. Сканирование выполнения условий синхронизации в частях сети с балансами активной и реактивной мощности, а также на отделившихся электростанциях путем низкочастотного согласованного (гармонизированного) регулирования частоты и напряжения.
6. Включение сетевых коммутационных аппаратов, улавливающих выполнение условий синхронизации.
3. Идентификация класса балансов активной и реактивной мощности в разделившихся частях сети.

## Slide 8
ГАРМОНИЗАЦИЯ ЧАСТОТЫ И НАПРЯЖЕНИЯ

## Slide 9
СКАНИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

## Slide 10
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЕРИМЕНТУ НА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Фото экспериментальной установки на физической модели энергосистем НГТУ
1 – блок управления; 2 – интерфейс программы; 3 – нагрузки; 4 – наборное поле; 5 – выключатели; 6 – модельные синхронные машины

## Slide 11
ТЕСТОВАЯ СХЕМА УЧАСТКА СЕТИ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА ЭДМ

## Slide 12
Осциллограммы токов генераторов до, в момент КЗ и после его устранения

## Slide 13
Осциллограммы состояния выключателей до, в момент КЗ и после его устранения

## Slide 14
U*, f* до, в момент КЗ и после его устранения (ГУ1 и ГУ2 синхронизируются)

## Slide 15
U*, f* до, в момент КЗ и после его устранения (ГУ1 || ГУ2 и ГУ3 синхронизируются)

## Slide 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие малой генерации приводит к новым формам взаимодействия
Повсеместное развитие объектов малой генерации и уход крупных платежеспособных потребителей из ЕЭС России в ЛСЭ стимулирует сети к развитию новых форм договорных отношений с потребителями
Развитие сетей с МГ требует разработки специальных устройств
В докладе делается акцент на создании децентрализованной системы управления распадом на части и восстановлением целостности нормального режима такой сети, в том числе управление источниками активной и реактивной мощности, входящими в ее состав. Независимые системы управления объектами такой сети, по сути становятся агентами некоторой мультиагентной системы, осуществляющими согласованное управление общим режимом.
Применимость предлагаемого способа управления распадом на части и восстановления нормального режима сети подтверждена на физической модели
В предлагаемом способе управления режимами сети «размываются» границы между РЗ и ПА, а совокупность всех устройств является распределённым интеллектуальным устройством
Представленная мультиагентная система управления распадом на части восстановлением целостности нормального режима является системой распределенного искусственного интеллекта экспертного типа с центрами принятия решений по общим правилам.

## Slide 17
Спасибо за внимание!
Докладчик
к.т.н., доцент Осинцев Анатолий Анатольевич