## Slide 1: Оптимизация процесса капитального строительства ПАО «Россети» на базе технологий IEC 61850, CIM и BIM
Ведущий специалист отдела разработки и внедрения информационных моделей
М.С. Петров
Специалист отдела разработки и внедрения информационных моделей
Д.П. Каримова
04.2024
ЧЕБОКСАРЫ

## Slide 2: ВВЕДЕНИЕ
В рамках принятия технических решений по модернизации и созданию систем релейной защиты, автоматики и автоматизированных систем управления технологическими процессами электросетевого комплекса, в ПАО «Россети» принята Концепция развития релейной защиты, автоматики и автоматизированных систем управления технологическими процессами электросетевого комплекса группы компаний «Россети».
В частности, важным вопросом является взаимодействие электротехнического комплекса с проектными организациями, производителями оборудования и внешними организациями ТЭК.
Передача информации:
В части взаимодействия с проектными организациями ГОСТ Р 10.0.02-2019;
В части взаимодействия с внешними организациями ТЭК ГОСТ Р 58651;
В части описания технологических протоколов данных СТО 56947007 - 25.040.30.309-2020

## Slide 3: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель:
Разработать подход, который позволит обеспечить связанность появления, передачи, хранения и ведения информации о системах РЗА и АСУ ТП на всех этапах жизненного цикла энергетических объектов электросетевого комплекса
Задачи:
Определить перечень информации, необходимой к передаче, хранению и введению;
Определить правила ее описания со всех ракурсов электросетевого комплекса;
Определить точки взаимодействия информации (например, между проектными организациями и поставщиками оборудования);
Определить унифицированные правила гармонизации и передачи информации для обеспечения автоматизации реализации бизнес-процессов электросетевого комплекса.

## Slide 4: РАКУРСЫ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Терминал РЗА, планируемый к установке
Материальный актив организации
Технологическая информация, передаваемая от оборудования

## Slide 5: РАКУРС «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ»
В рамках рассмотрения опыта описания информации с точки зрения «Технологической информации»:
IEC 61970 (вторая часть IEC CIM) (часть определена в ГОСТ Р 58651);
IEC 61850 (часть определена в СТО 56947007 - 25.040.30.309-2020).
IEC 61970
IEC 61850

## Slide 6: РАКУРС «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ»

## Slide 7: РАКУРС «МАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ»
В рамках рассмотрения опыта описания информации с точки зрения «Материального актива»:
IEC 61968 (вторая часть IEC CIM) (часть определена в ГОСТ Р 58651);
ISO 16739 (часть определена в ГОСТ Р 10.0.02-2019).
IEC 61968
BIM

## Slide 8: РАКУРС «МАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ»
IEC 61968
BIM

## Slide 9: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСА ОПТИМИЗАЦИИ

## Slide 10: РАССМОТРЕНИЕ ЗАДАЧИ СО ВСЕХ РАКУРСОВ

## Slide 11: ПРОЕКТИРОВАНИЕ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЭК 61850

## Slide 12: ПРОЕКТИРОВАНИЕ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ CIM

## Slide 13: ПРОЕКТИРОВАНИЕ «МАТЕРИАЛЬНОГО АКТИВА» С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ BIM
Ведется разработка модуля для CIM (IEC 61968)

## Slide 14: ВЫВОД
Взаимная интеграции данных между информационными моделями стандартов CIM, BIM и МЭК 61850 основывается на гармонизации файлов данных RDF, IFC, SSD и XML.
Данный подход заключается в определении информации, содержащейся во всех четырех файлах и дальнейшем преобразовании данных, управляемых МЭК 61850 и BIM в данные, управляемые CIM.

## Slide 15: Спасибо за внимание