## Slide 1: Устойчивость отечественных решений к санкциям и технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА, реализованным на отечественной ЭКБ
Начальник Департамента интеллектуальных систем управления и технологий АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
Чайкин Вячеслав Сергеевич
июнь 2023
04.2024
Чебоксары

## Slide 2: СОДЕРЖАНИЕ
Анализ отечественного рынка ЭКБ
2
Анализ опыта применения
4
Анализ возможности поставки в РФ импортных компонентов
3
Выводы
5
Предпосылки
1

## Slide 3
Предпосылки
1

## Slide 4: Предпосылки
Применяем отечественное оборудование
Наклеить шильдик
Это не отечественное
Необходимо отечественное оборудование!
Отечественное оборудование должно соответствовать СТО!
Наклеить шильдик
Отечественное производство и соответствует СТО!
Взять зарубежное ЭКБ
Санкции!!!
Взять другое зарубежное ЭКБ!
Где соответствие СТО?
Поставщики другого ЭКБ боятся санкций!
Работать с отечественными поставщиками ЭКБ!

## Slide 5: Предпосылки
Производить что покупают, пока есть возможности поставки
Пересесть полностью на отечественную ЭКБ

## Slide 6: Предпосылки
Определяет требования к оборудованию на базе 20+ лет использования зарубежного оборудования
Заказчик
Формирование требований, что оборудование должно быть отечественное, при отсутствии четкого определения – что есть отечественное?*
*Автор презентации считает, что методика оценки уровня импортозамещения – логична в современных реалиях, но отечественным устройством воспринимает то, каждый компонент которого произведен на территории РФ
Производитель оборудования
Является бизнес-компанией, нацеленной на выручку, соответственно, заинтересован продавать подходящее под требования оборудование, произведенное из дешевых и не обязательно отечественных компонентов, учитывая методику
Производитель ЭКБ
Нацелен на государственные контракты в ОПК
Не имеет возможности быстрого освоения технологий создания ЭКБ, соответствующей требованиям производителей
Определяет требования к ЭКБ на основании требований к оборудованию

## Slide 7: Решение
1
Заказчик в сотрудничестве с производителями оборудования и производителями ЭКБ создают устройство, состоящее из отечественных компонентов, не предъявляя к нему никаких требований
2
Заказчик проводит испытания полученных образцов
3
Заказчик формирует отдельные требования для 100% отечественных устройств
4
Заказчик обеспечивает взаимодействие с ФОИВ с целью формирования отраслевого заказа и последующей стимуляцией производства ЭКБ
5
Заказчик планирует объемы рынка применения 100% отечественных устройств

## Slide 8
Анализ отечественного рынка ЭКБ
2

## Slide 9: Анализ отечественного рынка ЭКБ
61 производитель отечественного ЭКБ

## Slide 10: Анализ отечественного рынка ЭКБ
процессоры приложений;
сигнальные процессоры;
микроконтроллеры общего назначения;
интерфейсные микросхемы и модули;
микросхемы АЦП;
микросхемы ПЛИС;
микросхемы и модули памяти;
индуктивные компоненты;
коннекторы и холдеры;
дисплеи;
дискретные радиоэлектронные компоненты;
электромеханические реле;
компоненты для организации питания;
аналоговые микросхемы и датчики.

## Slide 11
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТАВКИ В РФ ИМПОРТНЫХ КОМПОНЕНТОВ
3

## Slide 12: АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТАВКИ В РФ ИМПОРТНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Проведен анализ основных производителей компонентов ЭКБ :
США
Тайвань
ЕС
Япония
КНР

## Slide 13
АНАЛИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ
4

## Slide 14: АНАЛИЗ ОБЛАСТИ И ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ
Выявлена следующая статистика по неполадкам МП устройств с импортными компонентами:
Chart: 
| интегральные микросхемы | реле | кварцевые генераторы | транзисторы, диоды, оптроны | резисторы, соединители | пайка | конденсаторы | межплатные соединения и внешние воздействия
 | 53 | 9.6 | 8.5 | 7 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 4.3
Данные об опыте применения импортной ЭКБ должны быть учтены при производстве МП устройств на отечественной ЭКБ. Для предотвращения неправильного действия МП УРЗА должна выполнятся детальная самодиагностика компонентов с блокировкой вторичных функций и передачей сигнализации о неисправности.

## Slide 15
ВЫВОДЫ
5

## Slide 16: ВЫВОДЫ
Тестирование
Эксплуатация
Обновление требований
Улучшение частей и компонентов
Создание

## Slide 17
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Начальник Департамента интеллектуальных систем управления и технологий АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
Чайкин Вячеслав Сергеевич